| BỘ XÂY DỰNG Số: 48/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản Đại Hưng Phú

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 01/CV-ĐHP ngày 11/01/2013 của Công ty Cổ phần TNHH Bất động sản Đại Hưng Phú về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các lối ra thoát nạn tại mỗi tầng cho các căn hộ thông tầng, khi chiều cao bố trí của tầng phía trên lớn hơn 18m (Mục 3.2.5. QCVN 06:2010/BXD).

Đối với kiến nghị của Quý công ty cho Khu Chung cư cao tầng (nằm trong Khu Đô thị phát triển Hưng Phú (City Horse) – 87ha Phường An Phú, Quận 2) về việc giảm bớt một lối ra thoát nạn tại các căn hộ thông tầng, chỉ bố trí một lối thoát nạn tại tầng dưới của loại căn hộ này. Theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, chủ đầu tư phải lập luận chứng giải trình các biện pháp bổ sung, thay thế. Bộ Xây dựng chỉ chấp thuận khi các biện pháp bổ sung thay thế được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT (®· ký) Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |