| BỘ XÂY DỰNG Số: 23/BXD-HTKT V/v xin ý kiến điều chỉnh thiết bị dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương” | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bệnh Viện 74 Trung ương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 413/BV74TW-TCKT ngày 28/8/2018 của Bệnh viện 74 Trung ương về việc xin ý kiến điều chỉnh thiết bị dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương” (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương thuộc dự án nhóm C, công trình xây dựng quy mô cấp IV. Theo báo cáo của Bệnh viện 74 Trung ương (Chủ đầu tư) tại văn bản số 413/BV74TW-TCKT ngày 28/8/2018 dự án thay đổi công suất điện của máy nghiền GDTR-800 từ 7,5kw lên 9,2kw không làm thay đổi các thông số kỹ thuật và giá thành thiết bị của gói thầu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bệnh viện 74 Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm việc thay đổi công suất điện tăng thêm của máy nghiền GDTR-800 phải bảo đảm hệ số an toàn phụ tải điện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định và báo cáo Bộ Y tế (người quyết định đầu tư) về việc điều chỉnh.

Bộ Xây dựng đề nghị Bệnh viện 74 Trung ương nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT. Nguyễn Đình Toàn (để b/c); - Lưu: VT, HTKT. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (đã ký) Mai Thị Liên Hương |
| --- | --- |